## Taustatietoa
TAUSTATIETOA
Energiatehokkuuden tarkistuslista on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tarkastella kiinteistön tai yrityksen energiatehokkuutta. Tarkistuslistaa voivat hyödyntää huoltomiehet, konsultit/katselmoijat, kiinteistöpäälliköt tai vaikkapa omistajat itse.
Tarkistuslistan avulla voidaan suorittaa kokonaiskartoitus, jossa selvitetään kiinteistön rakenteiden ja teknisten laitteiden energiatehokkuuden tila sekä tehostamismahdollisuudet. Teollisuudessa tarkistuslistan Teollisuus -osiota voidaan hyödyntää myös prosessien energiatehokkuuden tarkasteluun sekä energiankäytön tehostamismahdollisuuksien löytämiseen.
Tarkistuslistaa voidaan hyödyntää myös laitekartoituksissa ja laitteiden toiminnan tarkistuksessa. Lista toimii myös korjaus- ja toimenpidehistorian dokumentoinnissa. Toimenpiteiden yhteydessä on listattuna linkkejä lisätiedon lähteelle, josta saa tarkempia tietoja kyseiseen toimenpiteeseen tai sen suorittamiseen liittyen.
Energiavirasto on rahoittanut Motivan koostaman Energiatehokkuuden tarkistuslistan

## Täyttöohje
TÄYTTÖOHJE
Perustiedot | Tutustu myös näihin!
Perustietoihin kirjataan tarkasteltavan kohteen tiedot siinä laajuudessa kuin ne on saatavilla. Tänne merkitty kokonaistilavuus siirtyy suoraan myös energiankulutus -sivulle, jossa sen avulla voidaan määrittää kohteen ominaiskulutuksia.
Energiatehokkuussopimustoiminnan sivuilta voit löytää uusia ajatuksia toimintasi tehostamiseksi
Energiatehokkuussopimukset - Ajankohtaista
Energiatehokkuussopimustoiminnan sivuilta löydät myös toimialakohtaisesti kootut sopimustoiminnassa vuosina 2017-2025 mukana olevien yritysten raportoimat energiatehokkuustoimet:
Energiankulutus
Energiankulutus sivulle kirjataan kohteessa käytössä olevien energioiden ja polttoaineiden kulutuksia sillä laajuudella kuin ne ovat saatavissa. Vuosikulutuksia voidaan merkitä kolmelta vuodelta ja kuukausikulutuksia edellisen täyden kalenterivuoden ajalta.
Energiantuotanto
Energiapalvelut
Energiavaltainen teollisuus - Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Energiavaltainen teollisuus - Metsäteollisuus ry
Toimenpidesivut | Elintarviketeollisuus
Käytössä kohteessa – merkitse (X) jos toimenpide löytyy tai on käytössä kohteessa | Kemianteollisuus
Tarkistettu – merkitse (X) kun kyseinen toimenpide on tarkistettu | Puutuoteteollisuus
Mahdollisuus energiansäästöön – kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä, jos tarkistuksen yhteydessä havaitaan, että teknisellä tai käyttöteknisellä muutoksella on vaikutusta rakennuksen energiankulutukseen. Tarkemman kuvauksen ja laskelmat voit tehdä laskentasivulle. | Teknologiateollisuus
Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma
Palvelualan yleinen toimenpideohjelma
Huoltotarve ja muut huomiot – kirjaa lyhyt kuvaus havaitusta huolto- tai korjaustarpeesta. Voit kirjata myös muita huomioita. | Autoala
Kaupan ala
Lisätietoja – Linkkejä toimenpiteen lisätiedon lähteelle | Matkailu- ja ravintolapalveluala
Toimitilakiinteistöt
Vuokra-asuntoyhteisöt
Kooste - energiansäästö | Kunnat
Kun tarkistus on tehty, suodatetaan Toimenpide -sarakkeesta tyhjät ruudut pois. Näin jäljelle jää listaus toimenpiteistä, jossa on havaittu potentiaalia energiansäästöön.
Koostesivulle siirtyvät yhdeksi listaukseksi automaattisesti ne toimenpiteet, joihin on kirjattu mahdollisuus energiansäästöön. Vuotuiset säästöt sekä toteutusvuoden voit täyttää itse omien laskelmien pohjalta. Ohjelma laskee suoran takaisinmaksuajan, kun investointi ja säästöt ovat selvillä. Listausta voi hyödyntää esimerkiksi raportoinnissa tai suunnittelussa.
Kooste - huoltotarve
Kun tarkistus on tehty, suodatetaan Toimenpide -sarakkeesta tyhjät ruudut pois. Näin jäljelle jää listaus huolto- tai korjaustöitä vaativista toimenpiteistä
Koostesivulle siirtyvät yhdeksi listaukseksi automaattisesti ne toimenpiteet, joissa on havaittu huoltotarvetta tai muita huomioita. Kun toimenpide on korjattu, voit merkitä korjauspäivämäärän koostesivulle.
Laskentasivu
Tälle sivulle voit tallentaa omia laskelmiasi tai muita laskennan kannalta oleellisia tietoja.
Toimenpiteiden säästö- ja kannattavuusarvioihin voi käyttää seuraavista lähteistä löytyviä laskureita
Energiansäästöjen laskenta:
https://energiatehokkuussopimukset.fi
Toimenpiteen taloudellinen kannattavuus -laskuri
https://www.motiva.fi/tietopankki/tuetut-vapaaehtoiset-energiakatselmukset/laskentatyokalu-energiatehokkuustoimien-taloudellisen-kannattavuuden-tarkasteluun/
Ikkunoiden uusimisen energialaskuri:
https://www.motiva.fi/tietopankki/ikkunoiden-uusiminen-parantaa-kodin-energiatehokkuutta-ikkunoiden-energialuokitus-auttaa-vertailemaan-malleja/#ikkunoiden-uusimisen-energialaskuri
MOTIVA EI VASTAA LASKENNALLA SAADUISTA TULOKSISTA
Muut muistiinpanot
Tälle sivulle voit tallentaa kuvia ja muita kiinteistöön tai yritykseen liittyviä oleellisia tietoja.

## Perustiedot
PERUSTIEDOT
Ilmanvaihto
Kohteen nimi |  | Koneellinen tulo- poistoilmanvaihto, LTO
Osoite |  | Koneellinen tulo- poistoilmanvaihto
Postinro ja toimipaikka |  | Koneellinen poistoilmanvaihto, LTO
Koneellinen poistoilmanvaihto
Painovoimainen ilmanvaihto
Tilavuus [m3]
Lämmitetty tilavuus [m3] |  | Lämmitysmuoto
Pinta-ala [m2] |  | Kaukolämpö
Lämmitetty pinta-ala [m2] |  | Lämpöpumppu
Rakennusvuosi |  | Sähkö
Öljy
Kaasu
Ilmanvaihdon tyyppi | Valitse listalta tai kirjaa oma vaihtoehto | Biomassa
Lämmitysmuoto
Lämmönjakotapa |  | Lämmönjakotapa
Oma energiantuotanto |  | Vesikiertoinen patterilämmitys
Muut polttoaineet |  | Vesikiertoinen lattialämmitys
Suorasähkö patterit
Sähköinen lattialämmitys
Käyttötarkoitus | Kirjaa lyhyt kuvaus tarkastelun kohteena olevasta kiinteistöstä sekä sen käytöstä | Ilmalämmitys
Oma energiantuotanto
Aurinkosähkö
Aurinkolämpö
Tuulisähkö
Muut polttoaineet
Kevyt polttoöljy
Raskas polttoöljy
Maakaasu
Biokaasu
Biomassa

## Energiankulutus
ENERGIAN KULUTUSTIEDOT
Kulutusseuranta | Energiankulutuksen CO2-päästöt
Kiinteistöjen kulutusseuranta luo edellytykset tehokkaalle ja tavoitteelliselle energiankäytön hallinnalle. Seurannalla on mahdollisuus saada hyödyllistä tietoa kiinteistön energiankäytön jakaantumisesta, ajallisista vaihteluista ja energian vuotokohdista. Voit vaihtaa taulukoiden seurantavuosia tarpeen mukaan. | Toteutuneiden energiakulutusten pohjalta voidaan laskea kohteen energiankäytöstä johtuvat vuotuiset CO2-päästöt. Päästökertoimina voidaan käyttää omien energiayhtiöiden ilmoittamia vuotuisia päästökertoimia tai keskimääräisiä eri energialajien päästökertoimia. Keskimääräiset CO2-päästökertoimet löydät osoitteesta:
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-paastokertoimet
Lämpöenergian normeeraus
Lämmitysenergian kulutuksen normeeraus auttaa rakennuksen energiankulutuksen seurannassa: normitettu kulutus on vertailukelpoinen riippumatta rakennuksen sijainnista tai eri kuukausien ja vuosien lämpötilaeroista. | Ominaiskulutukset
Ohjelma laskee kohteen vuotuiset ominaiskulutukset kohteen tilavuuden perusteella.
Jos käytössäsi ei ole normeerattuja lämmönkulutuksen tietoja, voit tehdä normeerauksen itse. Alla olevalta sivustolta löydät ohjeita ja laskukaavoja kulutuksen normeeraukseen. | https://www.motiva.fi/tietopankki/tuetut-vapaaehtoiset-energiakatselmukset/tilastotietoa-tuetuista-energiakatselmuksista/
| Kohteen tilavuus | 0 | m3
https://www.motiva.fi/tietopankki/kulutuksen-normitus/
Lämpöenergia / Kaukolämpö
|  | 2023 | 2024 | 2025
Mitattu kulutus [MWh]
Normitettu kulutus [MWh]
| Ominaiskulutus [kWh/r-m3] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2025 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
Mitattu kulutus [MWh]
Normitettu kulutus [MWh]
Sähköenergia
|  | 2023 | 2024 | 2025
Mitattu kulutus [MWh]
| Ominaiskulutus [kWh/r-m3] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2025 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
Mitattu kulutus [MWh]
Vesi
|  | 2023 | 2024 | 2025
Mitattu kulutus [m3]
| Ominaiskulutus [dm3/r-m3] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2025 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
Mitattu kulutus [m3]
Polttoaine 1
Valitse haluamasi polttoaine listalta tai kirjaa polttoaine itse. Vaihda tarvittaessa yksikkö ja taulukoiden nimi polttoaineen mukaan
|  | 2023 | 2024 | 2025 | [9 empty] | Polttoaineet
| Mitattu kulutus [MWh] | [12 empty] | Kevyt polttoöljy
| Ominaiskulutus [kWh/r-m3] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | Raskas polttoöljy
Kaasu
| 2025 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Biomassa
| Mitattu kulutus [MWh] | [12 empty] | Höyry
Polttoaine 2
Valitse haluamasi polttoaine listalta tai kirjaa polttoaine itse. Vaihda tarvittaessa yksikkö ja taulukoiden nimi polttoaineen mukaan
|  | 2023 | 2024 | 2025
Mitattu kulutus [MWh]
| Ominaiskulutus [kWh/r-m3] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2025 | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu
Mitattu kulutus [MWh]

## Lämmitys
LÄMMITYS
Toimenpide |  | Kaytössä kohteessa | Tarkistettu | Mahdollisuus energiansäästöön | Huoltotarve ja muut huomiot | Lisätietoja
Lämmönsiirrinpaketin kunto ja vuodot
| Tarkistetaan lämmönsiirrinpaketti silmämääräisesti ja kuulopohjaisesti laitteiston, tiivisteiden ja pumppujen osalta. Kunnostetaan/uusitaan tarpeen mukaan. |  |  |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=S7l5-exO8Rk
Verkostojen lämmityssäädinten toiminta | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=BjVbyaeicss
| Testataan lämmitysverkostojen säätimien ja venttiilien toiminta. Kaukolämmöstä tarkistetaan myös meno- ja paluupuolen lämmön jäähtymä sekä kesä että talviaikaan. Kesäaikaan jäähtymän olisi hyvä olla noin 20-30 °C ja talviaikaan noin 40-70 °C. Pieni jäähtymä viittaa lämmönjaon (esim. patteriventtiilit) toimimattomuuteen halutulla tasolla. |  |  |  |  | https://www.helen.fi/lammitys/nykyisille-asiakkaille/kaukolampolaitteet
Matalalämmönsiirrinpaketti kaukolämpöön | [5 empty] | https://www.lempealampo.fi/2022/10/matalalampo-tulee/#38a92911
| Siirrytään lämmönsiirrinpaketin uusimisiän täyttyessä matalalämpöisiin lämmönsiirtimiin. Kaukolämpöverkoissa tullaan madaltamaan lämpötiloja energiatehokkuuden parantamiseksi ja tähän on hyvä varautua jo tässä vaiheessa. |  |  |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=RukW_tgBq14
Lämmityskattilan tiiveys ja puhtaus | [5 empty] | https://oljylammitys.fi/huolto-ja-kunnostus/lammitysjarjestelman-kunnossapito/
Tarkistetaan tulipintojen puhtaus ja kattilan tiiveys silmämääräisesti. Nuohous tarvittaessa, mielellään säännöllisesti, jolloin kattilan hyötysuhde säilyy mahdollisimman korkealla.
Lämmityskattilan hyötysuhde | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/biolammityskattilat/
Tarkistetaan kattilajärjestelmän hyötysuhde savukaasumittauksilla, säätö tarpeen mukaan. Jos järjestelmässä useampi kattila, tarkistetaan myös kattiloiden oikea ajojärjestys.
Lämmityskattilan polttimen toiminta | [5 empty] | https://www.ley.fi/tietoa-lammityksesta/kattilat-ja-polttimet/
Huolehditaan polttimen säännöllisestä huollosta ja taataan kattilalle mahdollisimman hyvä hyötysuhde sekä minimoidaan polttoaineen kulutus.
Lämpöpumppujen toiminnan tarkistus | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/lampopumppujen-huolto-ohje/
Tarkistetaan lämpöpumpun normeerattu sähkönkulutus sekä kulutuksen mahdolliset muutokset ja poikkeamat. Mikäli pumpussa on erillinen mittaus, tarkistetaan myös toteutunut hyötysuhde. Maalämmön osalta tarkistetaan myös keruupiirin tulo- ja menolämpötilat ja niiden mahdolliset poikkeamat suunnitelmista. Tarkistetaan myös sähkövastusten käyttötunnit ja niiden muutokset. Laitteiston silmämääräinen ja kuulopohjainen tarkistus. Huollatetaan säännöllisesti ammattilaisella ja tehdään vuototarkastuksia.
Lämpöpumppujen säätöjen ja asetusarvojen tarkistus
Tarkistetaan asetusarvot ja niiden toiminta joko pumpun omasta ohjauksesta tai automaatiosta. Lämpöpumppujen säädöt on asennusvaiheessa perussäädetty, mutta kohdekohtainen tarkempi säätö jää yleensä tilaajalle. Optimoidaan pumpun toiminta rakennuksen lämmöntarpeen mukaan. Lämpöpumpuille voidaan suorittaa myös hyötysuhdemittaus ja verrata tuloksia suunnitteluarvoihin.
Lämmitysverkoston perussäädön ja puhdistuksen tarve | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/lammitysverkon-perussaato/
Kartoitetaan kiinteistön lämpötilatasoja eri puolilla ja kiinteistöä. Jos lämpötilatasot eivät ole tasaisia/kohteeseen soveltuvia, on suositeltavaa suorittaa kiinteistössä lämmitysverkoston säätö sekä tarpeen mukaan verkoston puhdistus, jos lämmitysverkoston vesi on erityisen likaista. Perussäätö on hyvä tehdä myös suurempien energiatehokkuutta parantavien saneerausten yhteydessä, kuten rakenteiden lisäeristys tai ikkunoiden uusinta.
Paisuntasäiliön painetaso
Varmistetaan lämmitysverkoston sopiva painetaso. Tarkistetaan paisuntasäiliön painetaso säännöllisesti ja säädetään tarpeen mukaan.
Linjansäätöventtiilien kunto ja toiminta
Tarkistetaan, huolletaan ja tarvittaessa uusitaan toimimattomat linjansäätöventtiilit.
Lämmitysverkoston vuototarkastus
Tarkistetaan silmämääräisesti lämmitysverkosto vuotojen varalta ja korjataan tarpeen mukaan.
Eristeiden kunto
Tarkistetaan lämmitysverkostojen eristeiden kunto ja uusitaan tarvittaessa.
Taajuusmuuttajapumput lämmitysverkostoihin
Kartoitetaan lämmityksen kiertovesipumppujen uusimistarve taajuusmuuttajaohjatuiksi pumpuiksi.
Automaation toiminnan tarkistaminen
Seurataan säännöllisesti automaatioasetuksia ja niiden toimintaa. Säännölliset kattavat tarkistukset esim. kaksi kertaa vuodessa.
Sisälämpötilojen optimointi
| Tarkastellaan sisälämpötilojen optimointia sopiville tasoille huomioiden lämmityksen säätökäyrä sekä tilakohtaiset termostaatit. |  |  |  |  | https://www.motiva.fi/tietopankki/saasta-saatamalla-vinkkejasahkolammitteisen-kodin-huoltoon-ja-yllapitoon/
Lämpötilapudotusten käyttöönotto sekä muut kompensaatiot
Otetaan mahdollisuuksien tai tarpeen mukaan käyttöön lämpötilapudotukset esim. yöaikaan sekä tuulikompensaatio.
Kiertovesipumppujen kesäpysäytykset | [5 empty] | https://www.energiaviesti.fi/lampo/kesalla-ei-kannata-lammittaa-turhaan.html
Ohjelmoidaan lämmitysverkostojen pumpuille kesäpysäytykset ja päivittäiset pyörähdysohjelmat toimintakyvyn säilymiseksi.
Patteriverkoston jako säätöpiireihin
Selvitetään, onko kiinteistössä tarvetta tai mahdollisuutta jakaa lämmitysverkostoja erillisiin säätöpiireihin esim. kiinteistön etelä-/pohjoispuolille tai käyttötarkoituksen mukaan.
Säätöverkostojen tarpeenmukaisuus (PV/IV)
Selvitetään onko kiinteistössä tarpeen eriyttää lämmityksessä patteri- ja ilmanvaihtoverkostojen omiksi säätöverkostoiksi.
Patteriventtiileiden toiminta | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/saasta-saatamalla-vinkkejasahkolammitteisen-kodin-huoltoon-ja-yllapitoon/
Testataan lämmityskauden alussa esim. pistokokein patteriventtiileiden toimintaa, herkistellään ja uusitaan tarpeen mukaan.
Älykkäät patteritermostaatit | [5 empty] | https://kita.fi/kiinteistojen-lammityksen-alyohjaus-saastaa-energiaa-ja-kustannuksia/
Selvitetään tarvetta ja mahdollisuuksia älykkääseen lämmönsäätöön.
Lämmityksen vapaa kierto
Tarkistetaan lämmönluovuttimien sekä irtokalusteiden asettelu sisätiloissa siten, että lämmityslaitteiden luovuttama lämpö pääsee leviämään tilaan tarkoituksenmukaisesti. Ei peitetä lämmityspattereita verhoilla tai huonekaluilla.
Tuulikaappi- ja kiertoilmakoneiden asetusarvojen ja toiminnan tarkistus
Tarkistetaan asetusarvot ja säätimen toiminta, jotta tiloja lämmitetään vain todellisen tarpeen mukaan. Vältetään ylilämmitystä.
Suunnitelmien ja toimintakaavioiden tarkistus
Tarkistetaan lämmönjaon ja lämmitysverkoston suunnitelmat sekä verrataan käytössä olevia asetusarvoja suunnitelmiin. Selvitetään mahdollisten erojen syytä ja tehdään mahdolliset korjaavat toimenpiteet.
Note on C3: Merkitse X, jos löytyy tai on käytössä kohteessa
Note on D3: Merkitse X, kun toimenpide on tarkistettu
Note on E3: Kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä. Kirjaus siirtyy energiansäästön koostesivulle.
Note on F3: Kirjaa lyhyt kuvaus huoltotarpeesta. Kirjaus siirtyy huoltotarve - koostesivulle

## Vesi
VESI
Toimenpide |  | Käytössä kohteessa | Tarkistettu | Mahdollisuus energiansäästöön | Huoltotarve ja muut huomiot | Lisätietoja
Vuotojen tarkistus ja korjaus | [5 empty] | https://www.motiva.fi/vedenkulutus-vedensaasto-ja-vesivuodot/
Tarkistetaan vesijohto, vesikalusteet (hanat, suihkut ja vessanpöntöt) sekä muut vettä käyttävät laitteet silmämääräisesti sekä kulutusseurannan tai vesimittarin osalta, onko kiinteistössä vesivuotoja ja korjataan tarvittaessa.
Säätöventtiilin toiminnan tarkistus
Testataan lämpimän käyttöveden verkoston säätimen toiminta, liikkuuko säädin, sulkeutuuko tarvittaessa täysin. Suosituksena myös seurata venttiilin toimintaa hetki sekä tarkistaa automaatiosta sen toimintaa liittyvä trendi.
Lämpimän käyttöveden asetusarvon tarkistus | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/kulutuksen-normitus/
Tarkistetaan lämpimän käyttöveden asetusarvo, vältetään lämmittämästä lämmintä käyttövettä tarpeettomasti (menovesi 55-58 °C). Huomioi säädökset (yli 55 °C joka puolella verkostoa).
Vesivirtaamien säätö ja käyttövesiverkoston painetaso | [5 empty] | https://blogit.lab.fi/labfocus/vakiopaineventtiili-vedenkulutuksen-alentajana/
Selvitetään pistokokein kiinteistön hanavirtaamat (käsihana 6 l/min, suihku ja keittiöhana 12 l/min) sekä tarkistetaan käyttövesiverkoston painetaso. Arvioidaan sopivat toimenpiteet vedenkulutuksen optimoimiseksi. Selvitetään kiinteistölle sopiva vesijohtoverkoston painetaso ja asennetaan tarpeen mukaan vakiopaineventtiili leikkaamaan vedenpainetta.
Säästösuutinten asennus
Harkitaan kiinteistöön säästösuuttimia, varsinkin suurimpiin kulutuskohteisiin (käsihana, keittiö, suihku).
Vedettömät pisuaarit | [5 empty] | https://yle.fi/uutiset/3-10783071
Kartoitetaan, onko kiinteistössä vedettömiä pisuaareja ja harkitaan vesipisuaarien korvaavista vedettömillä.
Lämpimän käyttöveden ja kiertovesiverkoston eristyksen tarkistaminen/parantaminen
Tarkistetaan vesiverkostojen eristykset, huolletaan tai uusitaan tarvittaessa.
Pumppujen ja varaajien tarkistus | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/kodin-kayttoveden-lammitys/
| Tarkistetaan pumppujen toiminta ja energiataloudellisuus. Uudet pumput ovat yleensä energiatehokkaampia. Varaajien silmämääräinen tarkistus sekä sähköisen lämminvesivaraajan lämpötilan asetusarvon tarkistus. |  |  |  |  | https://energiatehokkuussopimukset.fi/tampereen-sarkanniemi-oy-huvipuiston-sahkon-kulutuksesta-loytyi-hyvia-saastokohteita/
Note on C3: Merkitse X, jos löytyy tai on käytössä kohteessa
Note on D3: Merkitse X, kun toimenpide on tarkistettu
Note on E3: Kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä. Kirjaus siirtyy energiansäästön koostesivulle.
Note on F3: Kirjaa lyhyt kuvaus huoltotarpeesta. Kirjaus siirtyy huoltotarve - koostesivulle

## Ilmanvaihto
ILMANVAIHTO
Toimenpide |  | Käytössä kohteessa | Tarkistettu | Mahdollisuus energiansäästöön | Huoltotarve ja muut huomiot | Lisätietoja
Automaation toiminnan ja asetusten tarkistaminen
Tarkistetaan onko automaation-ohjaukseen asetettu kohteeseen sopivat asetusarvot, vastaavatko mittaukset asetusarvoja sekä testataan toiminta tarvittaessa. Varmistetaan myös että ohjaukset eivät ole käsikäytöllä ja selvitetään syyt mahdollisille käsikäytöille. Tarkistetaan myös eri mittausten luotettavuus.
Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen tarkistus | [5 empty] | https://sisailmayhdistys.fi/wp-content/uploads/2023/12/Ilmanvaihdon-kayton-yleisohje-ja-perustelumuistio-20190314-1.pdf
| Tarkistetaan ilmavaihdon käyntiajat ja asetetaan todelliseen käyttöaikoihin perustuvat aikaohjelmat, hyödynnetään osatehoja. Huomioidaan myös erilliset viikonloppu ja juhlapyhä asetukset. |  |  |  |  | https://www.motiva.fi/tietopankki/kiinteistojen-ilmastointijarjestelmat/
Taajuusmuuttaja-ohjaus, ilmavirtamuutokset ja osatehojen hyödyntäminen | [5 empty] | https://sisailmayhdistys.fi/wp-content/uploads/2023/12/Tarpeenmukaisen_ilmanvaihtojarjestelman_ohje_20220518.pdf
| Hyödynnetään osatehoja ilmanvaihdon ohjauksessa. Jos käyttäjiä ei ole, ei ilmanvaihtokoneiden tarvitse käydä täysteholla. Huomioidaan myös käyntiinlähtöjen ja -sammutusten mahdollisesti vähäisempi ilmanvaihdon tarve. Taajuusmuuttajaohjauksella voidaan ilmavirtoja ohjata portaattomasti 0-100 % välillä (vrt. 1/1-teho ja ½-teho). |  |  |  |  | https://finvac.org/wp-content/uploads/2020/06/Opas_ilmanvaihdon_mitoitukseen_muissa_kuin_asuinrakennuksissa_2019b.pdf
Ilmanvaihtokoneiden käynnistymisen porrastus
Porrastetaan ilmanvaihtokoneiden käyntiajat esim. 3 minuutin välein, jos koneiden käynnistysajat ovat samaan aikaan. Toimenpiteellä pienennetään tehopiikkiä.
Sisäänpuhallusilman lämpötilan tarkistaminen
Varmistetaan, ettei sisäänpuhallusilma ole tarpeettoman korkea (max 18-19 °C), lämmityksen tulisi tapahtua lämmitysverkostolla, ei ilmanvaihdolla (pl. Ilmalämmitteiset kohteet).
Tarpeenmukainen ilmanvaihto, ohjaustavan muutos | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/saarioinen-oy-energia-asiat-kertaheitolla-kuntoon-huittisissa/
Tarkistetaan ohjaus- ja säätötavan soveltuvuus kohteelle, muutetaan tarvittaessa. Arvioidaan ohjauksen muutostarvetta tarpeenmukaiseksi eli koneen teho ja ilmavirta ohjautuu sisäilman perusteella (CO2, RH, C, läsnäolo).
Lämmöntalteenoton huurtumiseneston asetusarvon muutos | [5 empty] | https://www.teknocalor.fi/ilmanvaihtokoneen-lammontalteenoton-huurtuminen
Tarkistetaan asetusarvot ja optimoidaan kone-/tilakohtaisesti, jos tarpeen. Tarkistetaan myös lämmityspatterin paluuvesisäädön tarkoituksenmukaisuus.
Automaation lisääminen ohjauksessa
Liitetään mahdollisimman moni ilmanvaihtokone ja huippuimuri automaatio-ohjauksen pariin ja pois käsikäytöltä.
Lämmön talteenoton hyötysuhteen tarkistaminen | [5 empty] | https://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/d3_2007_tasauslaskentaopas.pdf
Tarkistetaan ilmanvaihtokoneiden lämmön talteenottojen hyötysuhteet esim. kaksi kertaa vuodessa lämmityskaudella. Hyötysuhteet voi tarkistaa rakennusautomaatiosta, mutta voi olla tarpeen tehdä erillisiä mittauksia.
Lämmöntalteenottokiekon ja -kuution pintojen puhtaus ja ohituspeltien toiminnan tarkistus sekä lämmöntalteenottolaitteiston tiiveys | [5 empty] | https://tilatjaterveys.fi/-/ilmanvaihdon-katsastusopas-on-julkaistu-tavoitteena-yhtenaistaa-katsastustoimintaa-ja-raportointia
Tarkistetaan lämmöntalteenottolaitteistojen likaisuus ja puhdistetaan tarvittaessa. Testataan kuutio lämmöntalteenoton ohituspeltien toiminta. Aistinvarainen testaus laitteistojen tiiveydelle, huolto ja korjaustoimenpiteet tarvittaessa.
Lämmöntalteenottoliuoksen pitoisuus ja liuosverkoston toiminta | [5 empty] | https://www.kl-lampo.com/artikkelit/jaahdytys-lauhdutus-ja-lto-jarjestelmissa-kaytettavien-glykolien-valinta-ja-soveltuvuus-eri-kayttotarpeisiin/73-51
Tarkistetaan nestekiertoisen lämmöntalteenoton liuoksen pitoisuus. Lisätään lämmönsiirtonestettä tai vettä tarvittaessa optimaalisen pitoisuuden saavuttamiseksi. Arvioidaan liuosverkoston toiminta, kunnostus tarvittaessa.
Lämmöntalteenottojärjestelmien lisääminen tai tasonparannus | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/helsinki-esco-hankkeella-lahes-50-prosentin-saasto-energialaskuun/
| Kartoitetaan lämmöntalteenottojen lisäämisen mahdollisuuksia tai hyötysuhteen parantamista vaihtamalla lämmöntalteenoton mallia uusittavissa koneissa. Huomioidaan myös suurempien poistokoneiden lämmöntalteenotto mahdollisuudet. |  |  |  |  | https://energiatehokkuussopimukset.fi/areim-ammattikeittion-energiainvestointi-voi-maksaa-itsensa-takaisin-vuodessa/
Kierto-, siirto- ja palautusilman käyttö | [5 empty] | https://talotekniikkainfo.fi/sisailmasto-ja-ilmanvaihto-opas/15-palautus-siirto-ja-kierratysilma
| Kartoitetaan kierto-, siirto-, ja palautusilman nykytila ja toiminta sekä mahdollisuudet lisäämiseen (esim. autohallit). |  |  |  |  | https://energiatehokkuussopimukset.fi/senaatti-kiinteistot-ateneumin-energiatehokkuus-hoituu-hyvalla-yhteistyolla/
Puhallinmuutokset | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/sanoma-oyj-painotalo-leikkasi-energialaskusta-viidenneksen/
Kartoitetaan vanhempien kiilahihnavetoisten puhallinmoottorien vaihtoa suoravetoisiksi tai suoraan EC-ohjatuiksi puhallinmoottoreiksi.
Ilmamääräsäätimet ja kerrospellit
Kartoitetaan mahdollisuutta kerrospeltien tai ilmamääräsäätimien lisäämiselle ja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon mahdollistaminen. Tarkistetaan olemassa olevien laitteiden toiminta.
Läsnäolokytkimen asennus ohjaukseen
Kartoitetaan lisäaikapainikkeen tai -kytkimen tarve epäsäännöllisesti käytettyihin tiloihin, jolloin ilmanvaihtokoneen normaalia käyttöaikaa voitaisiin mahdollisesti lyhentää.
Sulkupeltien asennus painovoimaisille hormeille sekä huippuimureille
Estetään kylmän tulo hormin kautta, huomioidaan ilmanvaihto kokonaisuutena.
Lämpötila-, yms. antureiden kalibrointi
Tehdään vertausmittaus ja kalibroidaan anturit tarvittaessa.
Suodattimien tarkistus ja tarpeenmukainen vaihto | [5 empty] | https://talotekniikkainfo.fi/esimerkit/suodatinluokan-valinta
Seurataan suodattimen likaantumista ja vaihdetaan tarpeen mukaan 1-4 krt vuodessa. Minimoidaan turhat vaihdot. Tarkistetaan että käytettävät suodattimet myös vastaavat niille asetettuja vaatimuksia käyttökohteen mukaisesti.
Ilmanvaihdon puhtaus ja toiminta tasapainotus | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/palvelurakennusten-ilmanvaihto/
Seurataan ilmanvaihdon toimintaa. Tilataan puhdistus, tasapainotus ja säätö tarpeen mukaan.
Suunnitelmien ja toimintakaavioiden tarkistus ja vertaaminen asetusarvoihin
Tarkistetaan ilmanvaihtoverkoston suunnitelmat sekä verrataan käytössä olevia asetusarvoja suunnitelmiin. Selvitetään mahdollisten erojen syytä ja tehdään mahdolliset korjaavat toimenpiteet.
Note on C3: Merkitse X, jos löytyy tai on käytössä kohteessa
Note on D3: Merkitse X, kun toimenpide on tarkistettu
Note on E3: Kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä. Kirjaus siirtyy energiansäästön koostesivulle.
Note on F3: Kirjaa lyhyt kuvaus huoltotarpeesta. Kirjaus siirtyy huoltotarve - koostesivulle

## Jäähdytys
JÄÄHDYTYS
Toimenpide |  | Käytössä kohteessa | Tarkistettu | Mahdollisuus energiansäästöön | Huoltotarve ja muut huomiot | Lisätietoja
Jäähdytystarpeen arviointi ja päällekäisyys | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/kiinteistojen-ilmastointijarjestelmat/
Arvioidaan kiinteistön ja tuotannon todellista jäähdytystarvetta sekä varmistetaan ettei tiloissa ole päällekkäistä jäähdytystä ja lämmitystä.
Jäähdytystarpeen minimointi | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/kodin-jaahdytys-ja-viilennys-helteella/
Minimoidaan jäähdytystarve aurinkosuojauksen, sisäisen laitekuorman ja valaistuksen osalta. Kiinnitetään huomiota ikkunoiden g-arvoihin näitä uusittaessa. Arvioidaan kiertoilman käytön potentiaalia jäähdytystarpeen vähentämiseen.
Yötuuletus
Ohjelmoidaan tarpeen mukaan IV-koneisiin yötuuletukset, joiden avulla pyritään poistamaan rakenteisiin varautunutta lämpöä ja vähentämään seuraavan päivän jäähdytystarvetta.
Lämmöntalteenottojen hyödyntäminen ilmanvaihdon jäähdytyksessä
Hyödynnetään ilmanvaihdon lämmöntalteenottoja mahdollisuuksien mukaan myös jäähdytykseen jäähdytyskaudella ja tarkistetaan LTO:n jäähdytyksen asetusarvot.
Asetusarvot ja käyntilupa | [5 empty] | https://www.motiva.fi/talotekniikan-viestintafoorumi/
Tarkistetaan jäähdytyslaitteiden asetusarvot ja käyntilupa. Selvitetään todellinen tarve, jos käyntilupa alle 15 C, verrataan mitoitusarvoihin ja estetään talviaikainen jäähdytys, jos ei käytetä todelliseen tarpeeseen.
Erillisjäähdytys
Kartoitetaan voisiko talviaikaista jäähdytystarvetta korvata paikallisella jäähdyttimellä jäähdytysverkoston sijaan. Tarkistetaan myös erillisjäähdyttimien (esim. laitetilat) asetusarvot ja säädön toiminta.
Käyntiajan rajoittaminen
Varmistetaan käyntiajat ja rajoitetaan tarvittaessa kiinteistön käyttöajan ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan.
Kiertopumpun talviaikainen pysäytys
Ohjelmoidaan talvipysäytykset kiertopumpuille, huomioiden päivittäiset pyörähdysohjelmat, jos kiinteistössä ei tarvetta talviaikaiselle jäähdytykselle.
Vapaajäähdytys | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/roal-oy-vapaajaahdytyksesta-iso-saasto-sahkolaskuun/
Kartoitetaan voidaanko talviaikaista jäähdytystä korvata vapaajäähdytyksellä tai hyödyntää talven ajan jäähdytyksessä syntyvä lauhdelämpö kiinteistön tai tuotannon lämmityksessä. Tarkistetaan olemassa olevan vapaajäähdytyksen asetusarvot.
Lauhdelämmön hyödyntäminen | [5 empty] | https://issuu.com/skll6/docs/ke_1_2018/38
| Kartoitetaan kiinteistön ja tuotannon mahdollisuudet lauhdelämmön hyödyntämiseen, huomioidaan myös lämpöpumppumahdollisuudet. |  |  |  |  | https://energiatehokkuussopimukset.fi/varma-flamingossa-otetaan-kaikki-hyoty-irti-uudesta-tekniikasta/
Jäähdytysverkoston tasapaino ja venttiileiden toiminta | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/lammitysverkon-perussaato/
Tarkistetaan jäähdytysverkoston sekä säätimien ja venttiileiden toiminta, kunnostetaan tarvittaessa.
Lämmönsiirtonesteen pitoisuus | [5 empty] | https://issuu.com/skll6/docs/kylma_extra_2_2019/51
| Tarkistetaan lämmönsiirtonesteen pitoisuus. Lisätään lämmönsiirtonestettä tai vettä tarvittaessa optimaalisen pitoisuuden saavuttamiseksi. |  |  |  |  | https://www.kl-lampo.com/artikkelit/jaahdytys-lauhdutus-ja-lto-jarjestelmissa-kaytettavien-glykolien-valinta-ja-soveltuvuus-eri-kayttotarpeisiin/73-51
Pumppujen taajuusmuuttajaohjaus | [5 empty] | https://issuu.com/skll6/docs/kylma_extra_1_2020_low/27
Kartoitetaan kiertovesipumppujen ohjaus, lisätään taajuusmuuttajaohjausta tarvittaessa.
Eristysten kunto
Tarkistetaan jäähdytysverkostojen eristykset, huolletaan tai uusitaan tarvittaessa.
Lauhduttimen puhdistus
Tarkistetaan lauhduttimien lämmönsiirtopinnat ja puhdistetaan lauhduttimet säännöllisesti, jolloin tehostetaan lauhduttimien toimintaa.
Päätelaitteiden puhtaus | [5 empty] | https://tilatjaterveys.fi/-/ilmanvaihdon-katsastusopas-on-julkaistu-tavoitteena-yhtenaistaa-katsastustoimintaa-ja-raportointia
Pidetään päätelaitteet puhtaana, jolloin vähennetään sähkönkulutusta ja parannetaan kylmän ilman pääsyä tilaan.
Jäähdytyksen jakotapa | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/viihtyisa-tyoymparisto-ilmastointi-ja-jaahdytys/
Arvioidaan nykyisen jakotavan kiinteistön tarvetta sekä energiatehokkuutta. Olisiko esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden jäähdytyspattereiden vaihdosta paikallisiin kasettipuhaltimiin hyötyä.
Jäähdytyksen tuotantotapa
Arvioidaan, olisiko kiinteistön tai tuotannon jäähdytystarve korvattavissa kaukokylmällä tai muilla tehokkaimmilla ratkaisuilla, tai maakylmällä.
Kylmätilat | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/energiatehokas-kylmajarjestelma/
Minimoidaan kylmätiloihin pääsevä lämpö ja kosteus. Avataan kylmätiloja mahdollisimman harvoin. Laaditaan käyttäjäohjeistus ja lisätään tarvittaessa oviin automatiikkaa. Tarkistetaan kylmäkalusteiden tiiveys, korjataan tarvittaessa. Tarkistetaan lämpötila-asetukset käytökohteen mukaan ja optimoidaan tarvittaessa.
Automaation lisääminen
Liitetään jäähdytys keskitetyn automaation-ohjauksen perään, ei käsikäytöistä jäähdytystä.
Sähkötehon mittaus jäähdytyksen osalta
Arvioidaan jäähdytyksen erillismittaroinnin tarvetta, jotta saadaan parempi kuva sähkönkulutuksesta ja mahdollisesti säästökohteista.
Suunnitelmien ja toimintakaavioiden tarkistus
Tarkistetaan jäähdytysverkoston suunnitelmat sekä verrataan käytössä olevia asetusarvoja suunnitelmiin. Selvitetään mahdollisten erojen syytä ja tehdään mahdolliset korjaavat toimenpiteet.
Kostutuslaitteiden ylivuodon säätö
Tarkistetaan virtaaman energiataloudellisuus hygienia huomioon ottaen.
Jäähdytystornin ylivuodon säätö
Tarkistetaan raja-arvot ja säädetään tarvittaessa.
Vesilauhteisen kylmäkoneen muutos
Kartoitetaan vesilauhteisen kylmäkoneen muutoksen mahdollisuutta.
Note on C3: Merkitse X, jos löytyy tai on käytössä kohteessa
Note on D3: Merkitse X, kun toimenpide on tarkistettu
Note on E3: Kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä. Kirjaus siirtyy energiansäästön koostesivulle.
Note on F3: Kirjaa lyhyt kuvaus huoltotarpeesta. Kirjaus siirtyy huoltotarve - koostesivulle

## Sähkö
SÄHKÖ
Toimenpide |  | Käytössä kohteessa | Tarkistettu | Mahdollisuus energiansäästöön | Huoltotarve ja muut huomiot | Lisätietoja
VALAISTUS
Valaistuksen aikaohjelmat | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/valaistustieto/
Selvitetään sisä- ja ulkovalaistuksen todellinen tarve käyttäjien kanssa ja säädetään aikaohjelmat vastaamaan todellista tarvetta.
Valaistuksen ohjaus | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/tampere-alykkaat-katuvalot-puolittavat-sahkonkulutuksen/
Tarkistetaan, että ohjaukset ovat mahdollisimman pitkälti liitetty automaatioon ja ohjelmoidaan myös erikoispäivät. Tarkistetaan myös ohjauksen toiminta sekä mahdolliset viiveet sopivalle tasolle.
Antureiden puhtaus ja asetusarvot
Puhdistetaan valoisuusanturit (sisä ja ulko) ja tarkistetaan asetusarvot.
Päivänvaloanturi
Kartoitetaan päivänvalo-ohjauksen soveltuvuus sisätiloissa.
Liiketunnistinohjaus
Kartoitetaan liiketunnistinohjauksen soveltuvuus eri sisä- ja ulkotiloissa. Varmistetaan myös olemassa olevan ohjauksen toimivuus.
Valaistuksen tarve, yleis-, paikallis- ja kohdevalaistus
Kartoitetaan valaistuksen tarve ja poistetaan päällekäisyydet, jos ei todellista tarvetta.
Valaistusvoimakkuus | [5 empty] | https://www.sujuva.info/valaistus-sisatilassa/
Tarkistetaan erilaisten tilojen valaistusvoimakkuudet. Alennetaan tai nostetaan tarvittaessa tasoa.
Valaistuksen ryhmittely, DALI-ohjaus
Kartoitetaan osavalaistusta eri ryhmissä tarpeen mukaan. Hyödynnetään DALI-ohjausta, jos kiinteistössä käytössä tai harkitaan DALI-ohjauksen soveltuvuutta kiinteistöön.
Lampputyypit ja valaisinuusinnat | [5 empty] | https://tukes.fi/sahkotyot-ja-urakointi/loisteputkivalaisimen-muuttaminen-led-valoputkikayttoon
Kartoitetaan tarvetta energiatehokkaammille valaisimille tai lampputyypeille. suositaan LED-valaisimia ja huomioidaan kuristinmallin vaikutus muutostöissä.
Turvavalot
Uusitaan turvavalot tarpeen mukaan LED-valaisimiksi.
SÄHKÖLÄMMITYKSET
Asetusarvot ja laitteiden toiminta
Paikannetaan ja tarkistetaan lattialämmitysten, kattokaivojen sulatusten, saattolämmitysten, luiska- ja aluelämmitysten ja muiden sähkölämmitysten asetusarvot sekä laitteiden ja ohjauksen toiminta. Kartoitetaan mahdollisuudet lämpötilapudotuksiin, silloin kun esim. märkätiloissa kuivatustoiminnalle ei tarvetta tai yöaikaan. Rajoitetaan käyttäjien mahdollisuutta itse säätää lämpötiloja.
Lämmitysten ohjaus | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/saasta-saatamalla-vinkkejasahkolammitteisen-kodin-huoltoon-ja-yllapitoon/
Liitetään lattialämmitysten ja muiden sähköisten lämmitysten ohjaus keskitettyyn automaatio-ohjaukseen mahdollisuuksien mukaan.
Kiertoilmalämmittimet
Tarkistetaan sähköisten kiertoilmalämmittimien toiminta sekä asetusarvot. Varmistetaan, että lämpötila-anturi on sopivassa paikassa.
Sähkölämmityksen korvaaminen | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/kodin-energiatehokas-sahkolammitys/
Arvioidaan sähkölämmityksen korvattavuutta joko vesikiertoisilla lämmönluovuttimilla tai lämpöpumpuilla.
Sähköisten lisälämmitysten tarve
Kartoitetaan sähköiset lisälämmittimet ja selvitetään niiden todellinen tarve sekä syyt niiden käyttöön. Pyritään poistamaan lämmittimet käytöstä korjaamalla niiden käyttöön johtaneet ongelmat ja lämmittämään tilat varsinaisella tilojen lämmitysjärjestelmällä.
KEITTIÖLAITTEET
Kylmälaitteiden tarkistus | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/ammattikeittioiden-energiatehokkuus-kiinteistoissa/
Tarkistetaan keittiön kylmäsäilytyslaitteiden tiiveys ja sopivat lämpötilat sekä laitteiden perushuollot (puhdistus sisältä ja takaa).
Pesulinjaston lämmöntalteenotto
Kartoitetaan pesulinjaston soveltuvuus lämmöntalteenottoon / tarkista ja tarvittaessa huolla nykyinen lämmöntalteenotto
Keittiölaitteiden uusinta | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/energiatehokas-ammattikeittio/
Vältetään ylimitoitusta ja valitaan monitoimilaitteita. Kiinnitetään huomiota laitteiden energiatehokkuuteen.
Pienoiskeittiöt
Kartoitetaan pienoiskeittiöiden todellinen tarve. Suositaan energiatehokkaita laitteita pienkeittöihin ja poistetaan tarpeeton pistorasiakuorma.
PISTORASIAKUORMA
Oheistulostimien käyttö
Kartoitetaan oheistulostimien tarpeellisuutta, voidaanko tulostus keskittää yhteen tulostimeen.
Kannettavat tietokoneet ja PC:t | [5 empty] | https://ilmastoinfo.hsy.fi/verkkokurssit/ekotukitoiminta/lessons/energia/topics/energiansaastovinkkeja/
Suositaan kannettavia tietokoneita pöytäkoneiden sijaan, esim. valvomotiloissa.
Laitteiden unitila ja sammutus | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/kiinteistoissa-kaytettavat-toimistolaitteet/
Tarkistetaan laitteiden automaattiset unitila ja sammutusasetukset. Suositaan laitteiden sammutusta tai vähintään unitilaa, kun laitteet eivät ole käytössä. Ohjeistetaan käyttäjiä laitteiden käytöstä.
Virtuaalipalvelimet
Kartoitetaan mahdollisuutta siirtyä paikallisten palvelimien käytöstä virtuaalipalvelimiin.
MUUT SÄHKÖLAITTEET
Saunojen käyttö
Selvitetään saunojen todellinen käyttötarve, ajastetaan kiukaat tarpeen mukaan ja pidetään lämpötilatasot maltillisina.
Autopistorasiat
Varmistetaan autopistorasioiden kello-ohjaus ja sen toimivuus.
Uima-allaslaitteet | [5 empty] | https://uimahalliportaali.fi/SwimmingHalls/Materials
| Varmistetaan energiatehokas toiminta, myös pumppujen taajuusmuuttajaohjaus. |  |  |  |  | https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/wp-content/uploads/Uimahallien-energiatehokkuus.pdf
Hissien modernisointi ja taajuusmuuttajaohjaus | [5 empty] | https://www.theseus.fi/handle/10024/151820
Kiinnitetään hissien modernisoinnissa huomiota erityisesti käyttöjärjestelmän taajuusmuuttajakäyttöön, jolloin myös energiankulutus pienenee.
Liukuportaat, taajuusmuuttajaohjaus
Arvioidaan tarvetta liukuportaiden taajuusmuuttajaohjaukselle ja portaiden pysäytykselle myös käyttöajan puitteissa.
Varavoima ja UPS-laitteet
| Mahdollistetaan kulutusjousto kiinteistössä ja varmistetaan sähkönsaanti vikatilanteissa. |  |  |  |  | https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/pilottihankkeita/kysyntajousto/
Sähkön laadun parantaminen | [5 empty] | https://savonvoima.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/sahkoverkko/loissahko-ja-sahkon-laatu/
| Arvioidaan loistehon kompensaatiolaitteista tai muista suodattimista saavutettavia hyötyjä ja säästöjä kiinteistölle. |  |  |  |  | https://www.ksoy.fi/wp-content/uploads/2021/11/Loistehonkompensointiohje.pdf
Note on C3: Merkitse X, jos löytyy tai on käytössä kohteessa
Note on D3: Merkitse X, kun toimenpide on tarkistettu
Note on E3: Kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä. Kirjaus siirtyy energiansäästön koostesivulle.
Note on F3: Kirjaa lyhyt kuvaus huoltotarpeesta. Kirjaus siirtyy huoltotarve - koostesivulle

## Rakenteet
RAKENTEET
Toimenpide |  | Käytössä kohteessa | Tarkistettu | Mahdollisuus energiansäästöön | Huoltotarve ja muut huomiot | Lisätietoja
Ikkunat ja ulko-ovet | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/ikkunoiden-uusiminen-parantaa-kodin-energiatehokkuutta-ikkunoiden-energialuokitus-auttaa-vertailemaan-malleja/
Kartoitetaan ikkunoiden ja ulko-ovien huoltotarve, huolletaan tai uusitaan tarvittaessa. Minimoidaan kiinteistön tarpeeton tuuletus ikkunoiden tai ovien kautta sekä muu aukipito. Tuuletus sekä tarpeeton aukipito lisäävät energiankulutusta sekä sekoittavat ilmanvaihdon toimivuutta.
Rakenteiden tiiveys | [5 empty] | https://tilatjaterveys.fi/documents/39510712/92619288/Rakenteiden+ilmatiiviyden+parantaminen+-+Tilaajan+opas.pdf/e0ac4f46-ffd7-e752-13a0-42c10c9918a3/Rakenteiden+ilmatiiviyden+parantaminen+-+Tilaajan+opas.pdf/Rakenteiden+ilmatiiviyden+parantaminen+-+Tilaajan+opas.pdf?t=1669041641789
Arvioidaan rakennuksen tiiveyttä ja tiiveyskorjauksen tarvetta. Tarkistetaan läpivientien tiiveys. Korjataan ja tiivistetään vuotavat ikkunat, ovet tai muut rakenteiden lämpövuodot.
Rakennuksen painesuhteet | [5 empty] | https://finvac.org/finvac-webinaari-rakennuksen-painesuhteiden-hallinta/
Arvioidaan tai tarkistetaan rakennuksen painesuhteet. Painesuhteiden epätasapaino voi aiheuttaa epäpuhtauksia sisäilmaan sekä lisätä energiankulutusta. Huomioidaan ilmanvaihdon vaikutus painesuhteisiin.
Pikarullaovet
Harkitaan pikarullaovien käyttöönottoa tarpeen mukaan.
Lisäeristäminen | [5 empty] | https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Rakenteellinen-energiatehokkuus_korjausrakentamisessa_27.4.2017-8CBAF1E6_A394_462D_BB90_0B6E0B9550BC-127395.pdf/5ac47598-0caf-7bb0-33f4-b7debde15926/Rakenteellinen-energiatehokkuus_korjausrakentamisessa_27.4.2017-8CBAF1E6_A394_462D_BB90_0B6E0B9550BC-127395.pdf?t=1603260150693
Kartoitetaan lisäeristämisen tarve muiden saneerausten yhteydessä (alapohja, yläpohja, julkisivut). Etenkin harjakattoisissa vanhemmissa rakennuksissa yläpohjan lisäeristys voi olla sellaisenaan kannattava energiatehokkuustoimi.
Lämpökamerakuvaus
Harkitaan lämpökamerakuvausta tarpeen mukaan, jos kiinteistössä epäilyjä lämpövuodoista. Kartoitetaan lämpövuodot.
Erityisten tilojen tiiveys
Varmistetaan erityisten sisätilojen tilojen tiiveys (kuuma/kylmä/kostea).
Tilatehokkuus | [5 empty] | https://www.senaatti.fi/yhteiskuntavastuuraportti2020/vastuullisuus-senaatissa/tyoymparistot/tilatehokkuus-ja-yhteiskayttoisyys/
Arvioidaan nykyisten tilojen soveltuvuutta nykyiselle/tulevalle käytölle. Pohditaan tilojen yhdistelyä/erittelyä tarpeen mukaan sekä voidaanko siirtyä pienempiin tiloihin. Asetetaan tyhjille tiloille ylläpitolämmitys.
Note on C3: Merkitse X, jos löytyy tai on käytössä kohteessa
Note on D3: Merkitse X, kun toimenpide on tarkistettu
Note on E3: Kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä. Kirjaus siirtyy energiansäästön koostesivulle.
Note on F3: Kirjaa lyhyt kuvaus huoltotarpeesta. Kirjaus siirtyy huoltotarve - koostesivulle

## Teollisuus
TEOLLISUUS
Toimenpide |  | Käytössä kohteessa | Tarkistettu | Mahdollisuus energiansäästöön | Huoltotarve ja muut huomiot | Lisätietoja
PAINEILMA
Ohjauksen säätö ja toiminta | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/energiatehokas-paineilmajarjestelma/
Tarkistetaan kompressoreiden asetusarvot ja säädön toiminta. Pyritään alentamaan painetta mahdollisuuksien mukaan.
Käyttöajat ja sammutus
Tarkistetaan kompressoreiden käyntiajat. Sammutetaan, kun ei käyttötarvetta.
Vuotokartoitus | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/energiatehokkaat-paineilmaa-kayttavat-laitteet/
Suoritetaan vuotokartoitus ja korjataan vuodot tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
Suodattimet
Tarkistetaan suodattimien paine-ero ja puhdistetaan tai uusitaan tarvittaessa.
Taajuusmuuttajat
Lisätään taajuusmuuttajaohjausta paineilman käytössä. Selvitetään kompressoriuusinnan kannattavuus, jos kompressorissa ei ole pyörimisnopeussäätöä.
Lämmöntalteenotto | [5 empty] | https://www.sarlin.com/ajankohtaista/lammon-talteenotto-moninkertaistaa-paineilman-energiatehokkuuden?utm_term=l%C3%A4mm%C3%B6n%20talteenotto&utm_campaign=Haku+%7C+Paineilma&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6388519352&hsa_cam=17866009592&hsa_grp=163074003306&hsa_ad=702396586219&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-11325629888&hsa_kw=l%C3%A4mm%C3%B6n%20talteenotto&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=17866009592&gbraid=0AAAAAox9RCa6cUyLRig5QknVW3UeiQY_b&gclid=EAIaIQobChMIpPXkq_WjkwMVRmiRBR3ewiOnEAAYASAAEgID1vD_BwE
Tarkistetaan ja optimoidaan paineilman lämmöntalteenoton toiminta. Arvioidaan lämmöntalteenoton lisäämisen mahdollisuudet ja kannattavuus.
Paineilmalaitteen korvaus
Kartoitetaan paineilman korvattavuutta esim. sähköisellä laitteella tai muulla energiatehokkaammalla ratkaisulla.
Keskitetty ohjaus | [5 empty] | https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/341634/Piilonen_Maija.pdf?sequence=3
Selvitetään ohjausjärjestelmän kannattavuutta, jos käytössä on useampia kompressoreita ilman yhteistä ohjausta tai käytössä on paljon kevennyskäyntiä.
Jälkikäsittely
Varmistetaan kuivaimen oikea toiminta ja tarpeenmukainen kastepiste. Selvitetään energiatehokkaamman ratkaisun mahdollisuutta.
Kompressorien uusiminen
Mitoitetaan kompressorit energiatalouden pohjalta optimaalisesti uusittaessa kompressoreja.
TUOTANTO- JA PROSESSILAITTEET |  |  |  |  | Erilaisten tuotanto- ja prosessilaitteiden energiatehokkuustoimenpiteitä löytyy: | https://energiatehokkuussopimukset.fi/data/kausi-2017-2025/toimenpidelistat/
Prosessin kulutuskohteiden tunnistaminen | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/energiatehokas-lammonsiirto/
Tunnistetaan prosessin energiakulutukseen vaikuttavat tekijät.
Prosessin käyttöajat
Tarkistetaan prosessien tarpeenmukainen käyttö ja käynti, tehdään ohjausmuutoksia tarvittaessa.
Prosessiohjaukset | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/ovako-imatra-oy-teraksen-tyhjiokasittelyn-uudistus-toi-80-prosentin-energiansaaston/
Tarkistetaan prosessiohjausten asetusarvot, tarvittaessa testataan muutoksia varovaisesti kokeillen.
Prosessin kulutukset tuotannon ulkopuolella | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/msk-plast-tyhjakayntikavely-paljastaa-energian-tuhlauksen/
| Tarkistetaan prosessien pohja- ja tyhjäkäyntikuormat tuotannon ulkopuolisena aikana. |  |  |  |  | https://www.eepeeriihi.fi/tietoa-ja-tyokaluja2/materiaalipankki/tyokaluja-toiminnan-kehittamiseen/eremppa-tyokalupakki/#tyhj%C3%A4k%C3%A4ynti
Laiteuusinnat | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/energiatehokkuudesta-oheishyotya-yritykselle/
| Tehdään laiteuusintoja tarpeen mukaan, suositaan energiatehokkaita laitteita. |  |  |  |  | https://www.motiva.fi/tietopankki/energiatehokkaat-tuotannon-uunit/
Prosessiveden käytön ja lämmön optimointi
Pyritään hyödyntämään veden kierrätystä ja hukkalämpöjä mahdollisuuksien mukaan.
Hukkalämmön lämmöntalteenotto | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/tuotannon-ylijaamalampo-hyodyksi/
| Kartoitetaan prosessien hukkalämmön lämmöntalteenottokohteet ja arvioidaan lämmöntalteenoton kannattavuutta. Tarkistetaan olemassa olevien lämmöntalteenottojen toiminta. |  |  |  |  | https://www.motiva.fi/ajankohtaista/artikkeli/hukkalammon-hyotykaytto-korkean-lampotilan-lampopumpuilla-yleistyy-teollisuudessa/
HÖYRYJÄRJESTELMÄT JA LAUHDE | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/hoyry-ja-lauhdejarjestelmat/
Tuotannon säätöjen ja ajomallin parantaminen
Selvitetään tuotannon energiatehokkuus ja korjataan toimintaa tarvittaessa.
Höyryn käytön optimointi
| Selvitetään höyryn käytön ja painetasojen nykytila ja tehostamismahdollisuudet kulutuskohteittain. |  |  |  |  | https://www.motiva.fi/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/Hoyry-lauhde-siirtojarjetelma-%E2%80%93-Kaytto-ja-kunnossapitohenkilokunnan-ohjeistus-11-2011.pdf
Lämmöntalteenoton lisääminen | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/visko-teepak-lampiman-veden-kierratys-saastaa-energiaa/
| Kartoitetaan höyry- ja lauhdejärjestelmien hukkalämmön lämmöntalteenottokohteet. Tehostetaan olemassa olevia lämmöntalteenottoja tarpeen mukaan. |  |  |  |  | https://energiatehokkuussopimukset.fi/orion-honkahoyryn-talteenotto-onnistui-yli-odotusten/
Eristykset | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/tekninen-eristys/
Tarkistetaan järjestelmien eristeiden kunto ja uusitaan tarvittaessa.
Vuoto-, paine- ja lämpöhäviöt
Minimoidaan erilaiset häviöt höyry- ja lauhdejärjestelmistä.
Lauhteenpoistimet kuntoon
Tarkistetaan lauhteenpoistimien toimivuus ja energiatehokkuus. Korjataan tai uusitaan tarvittaessa.
Lauhteen palautus
Selvitetään mahdollisuudet palauttaa lauhde kattilalaitokselle tai hyödyntää se muuten.
Lauhdepumppujen uusinta | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/kirjallisuusselvitys-sahkokaytoista/
Kartoitetaan lauhdepumppujen uusimistarve taajuusmuuttajaohjatuiksi tai erillisen taajuusmuuttajan lisääminen ohjauksen avuksi.
Polttimon huolto
Huolehditaan polttimen säännöllisestä huollosta ja taataan kattilalle mahdollisimman hyvä hyötysuhde sekä minimoidaan polttoaineen kulutus. Uusitaan tarvittaessa.
PUHALTIMET JA PUMPUT
Käyntiajat | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/energiatehokas-ilmanvaihto-teollisuudessa/
Selvitetään todellinen tarve ja tarkistetaan puhaltimien ja pumppujen käyntiajat.
Ohjaus
Tarkistetaan puhaltimien ja pumppujen ohjaus, liitetään tarvittaessa keskitettyyn automaatioon.
Osatehojen käyttö
Varmistetaan sopivat tehot, hyödynnetään taajuusmuuttajaohjausta.
Pumppujen ja puhaltimien uusinta | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/finnsementti-oy-tuotannon-optimointi-saastaa-suuren-maaran-sahkoa/
Kartoitetaan vanhempien pumppujen ja puhaltimien uusimistarve taajuusmuuttajaohjatuiksi tai erillisen taajuusmuuttajan lisääminen ohjauksen avuksi.
Pumppujen ja puhaltimien tehot
Varmistetaan sopivat mitoitukset pumpuille ja puhaltimille ja optimoidaan kulutusta. Tarve on voinut muuttua ajan myötä. Uusittaessa vältetään yli-/alimitoitusta.
Kuristusventtiilit
Kartoitetaan kuristusventtiilisäädön korvaamista pyörimisnopeussäädöllä toimivuutta kohteessa.
Verkostojen painetasot
Tarkistetaan verkostojen painetasot sopivalle tasolle. Kunnostetaan ja säädetään tarpeen mukaan.
Lämmön talteenotto ja kierrätys
Hyödynnetään pumppujen ja puhaltimien lämmöt kierrättämällä tarpeenmukaisesti esilämmityksessä tai muualla lämmitysjärjestelmässä, tai hyödynnetään poistovirrat muualla.
Note on C3: Merkitse X, jos löytyy tai on käytössä kohteessa
Note on D3: Merkitse X, kun toimenpide on tarkistettu
Note on E3: Kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä. Kirjaus siirtyy energiansäästön koostesivulle.
Note on F3: Kirjaa lyhyt kuvaus huoltotarpeesta. Kirjaus siirtyy huoltotarve - koostesivulle

## Uusiutuvat
UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT
Toimenpide |  | Käytössä kohteessa | Tarkistettu | Mahdollisuus energiansäästöön | Huoltotarve ja muut huomiot | Lisätietoja
Aurinkosähkö | [5 empty] | https://www.motiva.fi/aurinkosahko/
| Kartoitetaan aurinkosähkön tuotannon mahdollisuuksia sekä kannattavuutta. |  |  |  |  | https://energiatehokkuussopimukset.fi/tampereen-tiivisteteollisuus-oy-valaistussaneeraus-toi-merkittavat-saastot-sahkonkulutuksessa/
Aurinkolämpö | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/aurinkolampo/
Kartoitetaan aurinkolämmön tuotannon mahdollisuuksia sekä kannattavuutta.
Ilmalämpöpumppu | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/ilmalampopumppu/
Kartoitetaan ilmalämpöpumpun kannattavuutta kiinteistössä, erityisesti sähkölämmityksen korvaajana.
Poistoilmalämpöpumppu | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/poistoilmalampopumppu/
Kartoitetaan poistoilmalämpöpumpun soveltuvuutta ja kannattavuutta kiinteistössä.
Maalämpöpumppu | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/maalampopumppu/
Kartoitetaan nykyisen lämmitysjärjestelmän korvaamisen kannattavuutta maalämmöllä.
Ilma-vesilämpöpumppu | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/ilma-vesilampopumppu/
Kartoitetaan nykyisen lämmitysjärjestelmän korvaamisen kannattavuutta ilma-vesi-lämpöpumpulla.
Vesistölämpöpumppu
Kartoitetaan nykyisen lämmitysjärjestelmän korvaamisen kannattavuutta vesistölämmöllä.
Jäteveden lämmöntalteenotto | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=Dpiqqkls2es&t=11s
| Kartoitetaan jäteveden lämmöntalteenoton kannattavuutta ja soveltuvuutta kiinteistöön. Selvitetään kiinteistön käyttöprofiilin kautta, olisiko jäteveden lämmöntalteenotto kannattava kiinteistössä. |  |  |  |  | https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/747477/Traskinkoski_Matias.pdf?sequence=2
Hake- tai pellettikattila | [5 empty] | https://www.motiva.fi/tietopankki/bioenergia-suomessa/
Kartoitetaan fossiilisen polttoaineen korvaamista hake- tai pellettikattilalla.
Hybridiratkaisut
Arvioidaan erilaisten uusiutuviin energiantuotantotapoihin pohjautuvien hybridiratkaisujen kannattavuutta kiinteistöön.
Kaukokylmä | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/kuopion-energia-kaukojaahdytyta-kallaveden-syvanteesta/
| Arvioidaan kaukokylmän mahdollisuutta ja kannattavuutta kiinteistössä. |  |  |  |  | https://energiatehokkuussopimukset.fi/tampere-maauimala-lampenee-kaukojaahdytysverkon-hukkalammolla/
Note on C3: Merkitse X, jos löytyy tai on käytössä kohteessa
Note on D3: Merkitse X, kun toimenpide on tarkistettu
Note on E3: Kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä. Kirjaus siirtyy energiansäästön koostesivulle.
Note on F3: Kirjaa lyhyt kuvaus huoltotarpeesta. Kirjaus siirtyy huoltotarve - koostesivulle

## Muut toimenpiteet
MUUT TOIMENPITEET
Toimenpide |  | Käytössä kohteessa | Tarkistettu | Mahdollisuus energiansäästöön | Huoltotarve ja muut huomiot | Lisätietoja
Kulutusjousto, sähkö | [5 empty] | https://www.motiva.fi/ajankohtaista/uutinen/sahkon-kulutusjousto-yleistymassa-osaksi-energianhallintaa/
| Kartoitetaan kiinteistön mahdollisuudet sähkön kulutusjoustoon. |  |  |  |  | https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/pilottihankkeita/kysyntajousto/
Tariffitarkastelu, sähkö
Suoritetaan sähkönsiirron tariffien kannattavuusvertailu kulutusprofiilin pohjalta.
Älykäs lämmönohjaus, kysyntäjousto, kaukolämpö
Kartoitetaan älykkään lämmönohjauksen soveltuvuutta kiinteistöön. Älykkäällä lämmönohjauksella voidaan ennakoida lämmitystarvetta sekä ohjata lämmitystä tila- ja vuorokausikohtaisesti. Voidaan pienentää myös huipputehoa, jolloin kaukolämmön perusmaksut alenevat.
Tilaustehon tarkistus, kaukolämpö | [5 empty] | https://energia.fi/suositukset-ja-ohjeet/suositus-k15-2014-teho-ja-vesivirta-kaukolammon-maksuperusteina/
Tarkistetaan kaukolämmön tilausteho tarpeen mukaan. Kaukolämmön tilaustehon tarkistaminen on suositeltavaa suorittaa, jos paikallinen energiayhtiö ei pohjaa perusmaksuja todelliseen kulutukseen ja/tai kiinteistössä on tehty lämmöntarvetta alentavia toimenpiteitä.
Huoltohenkilöstön koulutus | [5 empty] | https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/152748/Xamk_kehittaa_49_netti_21092018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Varmistetaan huoltohenkilöstön riittävä osaaminen ja ennakoiva työskentelytapa.
Käyttäjien opastus
| Opastetaan käyttäjiä kiinteistön ominaisuuksien mukaan energiansäästössä. |  |  |  |  | https://energiatehokkuussopimukset.fi/lidl-suomi-koko-henkilosto-koulutetaan-energiansaastoon/
Energian hallinta ja johtaminen | [5 empty] | https://www.motiva.fi/energiatehokkuuden-johtaminen/
Pyritään edistämään energianhallinnan ja johtamisen kehittämistä.
Energian mittaus ja kulutusseuranta
Varmistetaan, että kiinteistössä on riittävä kulutusseuranta sekä riittävät erillismittaroinnit.
Uuden teknologian mahdollisuudet | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/technopolis-alykkaasta-ohjausjarjestelmasta-iso-energiansaasto/
Tarkastellaan mahdollisuudet uusien energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönottoon.
Tyhjäkäyntikävely | [5 empty] | https://energiatehokkuussopimukset.fi/msk-plast-tyhjakayntikavely-paljastaa-energian-tuhlauksen/
Kierretään kiinteistö silloin, kun kiinteistö ei ole varsinaisessa käytössä, esim. yöaikaan. Tarkastellaan automaatioasetusten ja käyttäjäohjeistuksen toimivuutta ja korjataan epäkohdat.
Tukimahdollisuudet | [5 empty] | https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
| Kartoitetaan uusien toimenpiteiden tukimahdollisuudet. |  |  |  |  | https://www.motiva.fi/rahoitus/
Note on C3: Merkitse X, jos löytyy tai on käytössä kohteessa
Note on D3: Merkitse X, kun toimenpide on tarkistettu
Note on E3: Kirjaa lyhyt kuvaus energiansäästötoimenpiteestä. Kirjaus siirtyy energiansäästön koostesivulle.
Note on F3: Kirjaa lyhyt kuvaus huoltotarpeesta. Kirjaus siirtyy huoltotarve - koostesivulle

## Kooste - energiansäästö
Energiansäästötoimenpiteiden listaus
Toimenpide | Osa-alue | Investointi | TMA | Säästöt vuodessa
|  |  |  | Lämpö [MWh] | Lämpö [€] | Sähkö [MWh] | Sähkö [€] | Vesi [m3] | Vesi [€] | Toteutusvuosi
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Lämmitys
0 | Vesi
0 | Vesi
0 | Vesi
0 | Vesi
0 | Vesi
0 | Vesi
0 | Vesi
0 | Vesi
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Ilmanvaihto
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Jäähdytys
0 | Rakenteet
0 | Rakenteet
0 | Rakenteet
0 | Rakenteet
0 | Rakenteet
0 | Rakenteet
0 | Rakenteet
0 | Rakenteet
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Sähkö
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Teollisuus
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Uusiutuvat
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
0 | Muut toimenpiteet
Note on A4: Suodata tyhjät rivit pois

## Kooste - huoltotarve
Huoltotarve
Toimenpide | Osa-alue | Korjaus PVM | Tarkistus | Huoltotarve ja muut huomiot
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Lämmitys |  | FALSE | 0
0 | Vesi |  | FALSE | 0
0 | Vesi |  | FALSE | 0
0 | Vesi |  | FALSE | 0
0 | Vesi |  | FALSE | 0
0 | Vesi |  | FALSE | 0
0 | Vesi |  | FALSE | 0
0 | Vesi |  | FALSE | 0
0 | Vesi |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Ilmanvaihto |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Jäähdytys |  | FALSE | 0
0 | Rakenteet |  | FALSE | 0
0 | Rakenteet |  | FALSE | 0
0 | Rakenteet |  | FALSE | 0
0 | Rakenteet |  | FALSE | 0
0 | Rakenteet |  | FALSE | 0
0 | Rakenteet |  | FALSE | 0
0 | Rakenteet |  | FALSE | 0
0 | Rakenteet |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Sähkö |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Teollisuus |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Uusiutuvat |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
0 | Muut toimenpiteet |  | FALSE | 0
Note on A4: Suodata tyhjät rivit pois

## Laskentasivu
Apuja laskentaan
Energiansäästöjen laskenta:
https://energiatehokkuussopimukset.fi
Lämpöenergian normeeraus
www.motiva.fi/kulutuksennormitus
Energiankulutuksen CO2-päästöt
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/co2-paastokertoimet

## Muut muistiinpanot
Muut muistiinpanot