## Ohjeelliset eliniät 2026-2035
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEIDEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSEN ELINIKÄ - ESIMERKKEJÄ
Liittyy Energiatehokkuussopimusten Säästöjen laskenta ja dokumentointi 2026-2035 yleiseen ohjeeseen
| vihreät | = energiaasäästävää tekniikkaa lisääviä investointia vaativia toimia
| siniset | = säätölaitteiden uuusimiseen tai lisäämiseen liittyviä investointia tai merkittävää suunnittelu/työpanosta vaativia toimia
| keltaiset | = käyttöteknisiä toimia, olemassa olevalla tekniikalla
HUOM! Saat avattua ja suljetua ohjeistuksessa olevat toimenpideryhmät klikkaamalla vasemmalla olevaa "+" merkkiä tai kerralla aukaistua (2) ja suljettua (1) kaikki vasemassa ylänurkassa olevilla painikkeilla 1 ja 2
| Säästötoimenpide |  | Mitä säästötoimenpide tarkoittaa | Säästön elinikä*
Kattilat, polttimet, varaajat
| Kattilavaihto |  | kattilan vaihtaminen hyötysuhteeltaan parempaan kattilaan (sisältää sähkökattilat) | 20-25
| Hyötysuhteen parantaminen uusimalla poltin |  | polttimen uusiminen | 20-25
| Kattilahäviöiden pienentäminen lisäeristämällä |  | kattilan eristyksen lisääminen tai uusiminen | 20
| Varaajien poistaminen, häviöt pois |  | käyttövesivaraajasäiliöiden purku | 20
| Kattilahyötysuhteen parantaminen säätötoimin |  | polttimen säätö | 2
| Kattilan asetusarvojen muutos |  | kattiloiden tehoporrastus, termostaattiasetukset | 2
Lämpöpumput, lämmöntalteenotto
| Ilmalämpöpumppu (ILP) |  | esim. olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle | 10
| Poistoilma- tai ulkoilma-vesilämpöpumppu (PILP, UVLP) |  | esim. olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle tai ilmanvaihtojärjestelmään | 15
| Maalämpöpumppu (MLP) |  | paikallisesta öljy- tai maakaasulämmityksestä maalämpöpumppuun siirtyminen | 20
| Hukkalämmön talteenotto |  | lämmönsiirtimet/lämpöpumput lisäys, esim. LTO prosessista tai iv-järjestelmästä | 20
Lämmönjakojärjestelmä - häviöt, sisälämpötila
| Verkostohäviöiden pienentäminen lisäeristämällä |  | putkistojen eristystason parantaminen | 20
| Termostaattisten patteriventtiilien lisäys, perussäätö |  | patteriventtiilien uusiminen, perussäätö | 10
| Lämmityksen säädön parantaminen |  | säätölaitteiden uusiminen | 10
| Lämmitysverkoston perussäätö |  | perussäätö | 10
| Ilmalämmityksessä puhallusjärjestelyn muutos |  | tuloilmaelimien uusiminen, lämpötila-asetuksen muutos | 2
| Sisälämpötilatason alentaminen |  | sisälämpötilan alentamien säätökäyrää alentamalla | 2
| Tilalämmittimien asetusarvomuutos |  | lämpötilaa alennetaan lämmittimien asetuksia muuttamalla | 2
Sähköiset lämmitykset
| Autolämmityksen käyttöaikamuutos |  | aikaohjelmamuutos, käyttö vastaamaan tarvetta | 2
| Autolämmityksen ohjaus ulkolämpötilan mukaan |  | ohjausmuutos, ulkolämpötila-anturi, asetusarvomuutos | 2
| Sulatuslämmitysten asetusarvomuutos |  | ohjausmuutos, ulkolämpötila-anturi, asetusarvomuutos | 2
| Saunojen käyttötavan muutos |  | aikaohjelmamuutos, käyttö vastaamaan tarvetta | 2
Ilmanvaihtojärjestelmä
| Ilmanvaihdon palvelualuemuutos |  | lisätään uusi iv-kone tai muutetaan kanavajärjestelyä | 15
| Alipainepellit poistokanaviin |  | estetään hallitsematon ilmanvaihto käyttöajan ulkopuolella | 15
| Ilmanvaihdon säätötavan muutos |  | vakiopuhalluslämpötilasta tarpeen mukaiseen lt-säätöön | 10
| Ilmanvaihdon ohjaustavan muutos |  | esim. käsi-, kello-, läsnäolo-, munakello-, CO2-ohjaus | 10
| Taajuusmuuttajakäytön + ohjauksen lisääminen |  | käytetään ilmanvaihdon osatehoa aika- tai tarveohjattuna | 12
| Nestekiertoisen lämmöntalteenoton parantaminen |  | glykoliliuoksen uusiminen, virtaamien säätö | 5
| Lämmöntalteenoton hyötysuhteen parantaminen |  | asetusarvomuutos | 2
| Ilmanvaihdon käyntiaikamuutos |  | aikaohjelmamuutos, käynti vastaamaan tarvetta | 2
| Kierrätysilmakoneiden pysäytys kesäksi |  | kierrätysilmakoneiden tarpeeton käyttö poistetaan | 2
| Kalenteriohjelman käyttöönotto |  | otetaan huomioon arkipyhät yms poikkeusajat | 2
| Ilmanvaihdon lämpötila-asetusten muutos |  | sisäänpuhalluslämpötilan muutos | 2
| Ilmavirran pienentäminen, osatehon käyttö |  | olemassa olevan hihnavälityksen/taajuusmuuttajakäytön muutos tms. | 2
| Kosteuden asetusarvomuutokset |  | kostutettujen tilojen olosuhdemuutos | 2
| Palautusilmakäytön tehostaminen talvi- ja kesätilanteissa |  | palautusilmakäytön aikaohjaus, asetusarvomuutos | 2
| Hallitiloissa ilmalämmityksen energiatalouden parannus |  | käytetään kierrätysilmalämmittimiä, ei iv-konetta | 2
Jäähdytys-/kylmätekniset järjestelmät
| Vapaajäähdytyksen lisääminen |  | vapaajäähdytyssiirrin, pumppukierto, ohjaukset | 17
| Lauhdelämmön talteenoton lisääminen |  | lauhdelämmön hyödyntäminen esim. iv-esilämmitykseen | 20
| Siirtyminen kaukokylmään |  | vedenjäähdytyskoneista (kompressori) luopuminen | 25
| Kylmäkalusteiden häviöiden pienentäminen |  | luukut, kannet kalusteisiin | 10
| Jäähdytystarpeen minimointi |  | ikkunasuojaus, lasityyppi, sisäiset lämpökuormat | 25
| Jäähdytysverkoston pumppujen tarpeenmukainen käyttö |  | pumppuohjaukset, aika- tai lämpötilaohjaus | 2
| Vapaajäähdytyksen toiminnan parantaminen |  | asetusarvomuutokset, putkikytkentämuutokset | 2
| Päällekkäisen lämmityksen ja jäähdytyksen estäminen |  | asetusarvomuutokset | 2
| Jäähdytettyjen tilojen lämpötilatason muutos |  | asetuarvomuutokset, tarpeen mukainen käyttö | 2
| Kylmätilojen sulatusten käyttötapamuutos |  | asetusarvomuutokset, ohjausmuutokset | 2
Käyttövesijärjestelmä
| Vesikalusteiden uusiminen |  | uudet kalusteet eniten kuluttaviin käyttöpisteisiin | 15
| Säiliöiden eristys (vesi- tai sähkölämmitteinen) |  | säiliöeristystä parannetaan, säästö veden lämmityksessä | 15
| Verkostohäviöiden pienentäminen lisäeristämällä |  | putkistojen eristystason parantaminen | 20
| Käyttöveden lämmitys kesäaikana sähköllä |  | kattilalaitoksen kesäajan käytön lopetus, sähkövaraajat | 15
| Kalustevirtaamien rajoitus |  | kalustekohtainen poresuutin tai vivun rajoitus | 10
| Verkoston painetason alentaminen |  | paineenalennusventtiili kylmävesisyöttöön | 5
Valaistus
| Valaisintyypin muutos |  | valaisimien uusiminen jotta lampputyyppi vaihdettavissa | 15
| Valaistusratkaisu uusin valaisimin ja el.liitäntälaittein |  | kokonaan uusi valaistus jota voidaan säätää ja ohjata | 15
| Valaistustehon muutos |  | irroitetaan lamppuja, muutetaan lampputehoa | 12
| Valaistuksen ohjausmuutos, ryhmittely |  | ryhmittely käsiohjausta tai päivänvalo-ohjausta varten | 10
| Valaistus liiketunnistinohjaukselle |  | liiketunnistimen asennus tilan valaistusta ohjaamaan | 10
| Valaistuksen päivänvalo-ohjaus |  | päivänvalo-ohjaus tilaan tai tilaryhmään | 10
| Valolähteen / lampputyypin muutos |  | LED | 15
| Valaistuksen käyttöaikamuutos |  | aikaohjelmamuutos, käyttö vastaamaan tarvetta | 2
Moottori, pumput, taajuusmuuttajaohjaus
| Energiatehokkaammat moottorit |  | pumppu-, puhallin-, ym käyttömoottorien uusiminen | 12
| Taajuusmuuttajakäytön + ohjauksen lisääminen |  | käytetään moottorin osatehoa aika- tai tarveohjattuna kuljettimien, pumppujen jne. tarpeenmukaiseen käyttöön | 12
| Pumppujen ohjaus tarpeen mukaan |  | lämmitys, lto, jäähdytyspumput, seis-aika | 2
Paineilma
XX | Hyötysuhteen parantaminen ohjaustapamuutoksella |  | käyntijärjestyksen ja painerajojen asetusmuutos | 2
| Kompressorien uusiminen |  | uusitaan paineilmakompressorit energiatehokkaammiksi | 15
| Kompressorien puristuslämmön talteenotto |  | syntyvän lämmön hyödyntäminen lämmitykseen | 15
| Taajuusmuuttajakäyttöinen kompressori |  | uusitaan kompressorit taajuusmuuttajilla varustetuiksi | 12
| Kompressorien automatiikan uusiminen |  | uusitaan koko ohjausautomatiikka | 15
| Verkoston osan sulkeminen kun ei käyttöä |  | verkoston osia suljetaan venttiilein kun ei käyttöä | 2
| Verkoston vuotojen vähentäminen |  | hukkakulutuksen eliminoiminen tiivistystoimin | 2
| Verkostopaineen alentaminen |  | koko paineilmajärjestelmän painetason asetusarvomuutos | 2
| Imuilman lämpötilan alentaminen |  | kompressorihuoneen ilmanvaihdon tehostaminen | 2
| Kuivaimen kastepistelämpötilan muutos |  | asetusarvomuutos, riippuvainen kuivaintyypistä | 2
Höyry
| Lauhdejärjestelmän toiminnan parantaminen |  | hukatun hönkähöyryn määrän vähentäminen | 15
| Eri painetasojen eriyttäminen omiksi piireikseen |  | erotellaan eri painetasoa tarvitsevat verkosto-osat | 2
Rakenteet, eristykset, tiivistys
| Seinien tai yläpohjan lisäeristäminen |  | eristyksen lisääminen rakenteisiin | 25-30
| Ikkunoiden uusiminen |  | uudet ikkunat, parempi U-arvo | 30
| Ovien uusiminen - yksilasiset, nosto-ovet |  | uudet ovet, parempi U-arvo | 30
| Teollisuuden kulkuaukot, lastauslaiturit |  | ilmavuodon ja lämpöhukan pienentäminen | 30
| Rakenteiden tiivistäminen |  | hallitsemattoman ilmanvaihdon pienentäminen | 5
| Ikkunoiden tiivistäminen |  | ikkunatiivistys | 5
* | Taulukossa esitetyt säästövaikutusten eliniät perustuvat Euroopan komission 2019 suosituksena julkaistun EED toimeenpanoon liittyvän ohjeen (EU) 2019/1658 liitteessä VIII julkaistuihin ohjeellisiin elinikiin. Lisäksi on esitetty joillekin tyypillisesti Suomessa käytetyille toimenpiteille, joita ei esiinny komission toimenpideluettelossa, kansallisia ohjeellisia säästövaikutuksen eliniän oletusarvoja.